| Specifikation af Lavspændingstavle |
| --- |
| 1. GENERELLE KRAV | 3. ELEKTRISKE KRAV |
| 1.2 MÅLEMETODE | 3.1 MÆRKEDRIFTSSPÆNDING |
| El-leverandør |  | Effektkredse (forsyningsspænding): | 3x230/400V, 50Hz Anden spænding/frekvens: |
| Bimåling | Afregning | Andet: |  |  |  |
| 1.3 DRIFTSFORHOLD | Styre og signalkredse: | 230/400V, 50Hz Anden spænding/frekvens: V, SELV V, PELV V, FELV |
| Placering: | Indendørs | Udendørs |  |  |
| 1.7 ØVRIGE KRAV TIL TAVLEN |  |  |
|  | 3.2 SYSTEMJORDING |
| 2. MEKANISKE KRAV | TT | IT | TN-S TN-C TN-C-S | 5-leder indgang og udgange 4-leder indgang og udgange 4-leder indgang 4/5-leder udgange |
| 2.1 KAPSLINGSTYPE |  |  |  |
| Metallisk | Isolermateriale |  |  |  |
| Andre krav: |  | 3.3 BESKYTTELSE AF TAVLEN MOD INDIREKTE BERØRING |
| 2.3 PLACERING | Automatisk afbr. | Totalisoleret | Separat strømkreds |
| Gulv | Væg | Stativ | Fritstående | Beskyttelsesudstyr anbragt: | i tavlen | foran tavlen |
| Andre krav: |  |  |
| 2.4 YDRE DIMMENSIONER | 3.4 KORTSLUTNINGSDATA |
| Største højde inkl. evt. sokkel: |  | mm | Maksimal kortslutningsstrøm | Ikmax |  | kA |
| Største bredde: |  | mm | Minimal kortslutningsstrøm | Ikmin |  | kA |
| Største dybde uden betjeningsgreb: |  | mm | 3.5 TILSLUTNING AF YDRE LEDERE |
| Største dybde med betjeningsgreb: |  | mm | Effektkredse: | Styre og signalkredse: |
| 2.5 TRANSPORT- OG ADGANGSFORHOLD | Indg. | Udg. |  |  |
| Transportenhedens største bredde: |  | mm |  |  | Komponentterminaler Separate klemmer Andre krav: |  | Komponentterminaler Separate klemmer Andre krav: |
| 2.6 DISPONIBEL PLADS |  |  |  |  |  |
|  | % jævnt fordelt |  |  |  |  |  |
| 2.7 KABELFØRING I TAVLEN | 3.6 INDRE OPDELING |
| Indgang: | Top Venstre Anden | Bund Højre | Bagside Midt | Funktionsenh. > | 63 A | Form: | 1 | 2b | 3 | 4 |
|  |  |  |  | Funktionsenh. < | 63 A | Form: | 1 | 2b | 3 | 4 |
|  |  |  |  | Andre krav: |  |
| Udgange: | Top | Bund | KUNDE: |  |
|  | Anden: |  |  |  |

Tavleskitse